实验室安全守则

一、严格遵守国家和地方各级政府颁发的安全法规、制度，经常对师生开展安全教育，切实保障人身和财产安全。

二、严格遵守国家环境保护工作的有关规定，不得随意排放废气、废水和废物。

三、落实防火、防爆、防盗、防辐射性污染、防事故等方面的安全措施，并定期进行检查。

四、对易燃、易爆、剧毒、放射性物品及其它危险品，必须指定专人管理，加强安全知识教育，管理和使用必须掌握有关安全知识。

五、使用剧毒物品须经批准并按有关规定执行，严格控制用量和领量，使用过程应予以监督，使用剩余部分及时归还仓库，妥善处理好废物。

六、严格按照有关规定使用压缩气体钢瓶，不得任意摆放，违章操作。

七、用电必须保证安全，严禁乱接乱拉电线，不得用铜丝代替保险丝。

八、凡有危险性的实验须两人以上进行。任课教师要讲清操作规程和安全注意事项，不得让非实验人员操作，实验人员不得擅离现场。

九、下班时必须关闭电源(确因特殊需要不能关闭的必须做好安全防范)、水源、气源、门窗。当班者要负责检查。

十、指定专人负责安全工作，定期检查。发生事故时，应积极抢救及时报告有关部门，并保护好现场，以便正确处理。

十一、凡违反安全规定造成事故的，要追究个人责任，并予以严肃处理。