计算机机房管理制度



一、使用机器必须严格遵守操作规程，确保人身、机器设备安全。

二、建立机器设备的维修档案，加强机器设备的维护、保养，不得擅自拆卸打开机器设备；如遇故障必须打开检修时，须有两人在场，并查明原因，尽快排除故障。

三、机房内机器设备不得擅自挪动，更不得随意搬出机房使用；工具、仪表、家俱等物件不准带出机房，更不得占为已有。

四、需要上机的系科应在每学期开学前两周内提出上机实习的计划、内容及要求，机房值班人员应及早做好准备，保证实习计划的完成。

五、学生上机实习必须在教师带领、指导下，严格按教学内容，在指定的机器上进行；在操作过程中如遇机器故障，应请值班人员及时检修，实习人员不得擅自拨弄；严禁实习人员私带软盘上机操作；如因违反操作规程，造成机器、设备损坏或其他损失，应照价赔偿。

六、凡进入机房人员，必须在指定区域更换工作鞋；值班人员值班时，必须穿着工作鞋、工作服。

七、机房内必须保持整齐、清洁、卫生，做到每天简单清扫一次(由当天值班人员负责)，每周大清扫一次。机房内严禁吸烟、吃食物，不准随地吐痰，不准在机房内会客、聊天，高声喧哗，无关人员不准随便进入机房。

八、值班人员有权负责检查、督促本管理制度的执行。