江苏教育学院教学仪器设备管理规定



为加强我院教学仪器设备的管理，根据国家教委、财政部(84)教供字020号关于《高等学校仪器设备管理办法》和《高等学校材料、低值品、易耗品管理办法》的通知精神，结合我院实际情况，特制定以下暂行规定：

第一条 学校的教学仪器设备是保证完成教学、科研和生产等任务的必备条件之一。由主管院长全面领导，教务处统一管理，系科具体负责，做到职责分明，物尽其用、合理调配、安全可靠。

第二条 仪器设备管理工作的主要任务是保证教学、科研等各项工作连续顺利的进行。学校要在仪器设备的购置、验收、使用、维护直至报废的全过程中，加强计划管理、技术管理和经济管理。

第三条 各实验室根据教学大纲的要求，提出购置仪器设备申请，系、科领导应根据本系科发展规划、专业设置、教学科研和现有设备等情况，本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约、提高效益”的原则，制订出一年度购置计划，在每年12月底以前报教务处，经汇审平衡后，提请主管院长批准后执行。

购置仪器设备计划，均需填写“设备申请卡片”一式三份，其品名、规格型号、估价、具体用途等项目在填写时应正确、齐全、清楚；如要指定订购某厂产品必须注明。

对计划外临时急需的仪器设备，由各系、科提出书面申请，报教务处。所需经费要视年度财力可能进行处理。

第四条 各系、科凡购买5000元以上的精密贵重仪器和大型设备，必须提出可行性报告，内容包括购置理由、效益预测、选型论证、安装及使用条件等，经教务处会同有关部门，逐项进行评议审查后，报主管院长批准执行。

第五条 为贯彻勤俭办学的方针，充分挖掘现有仪器设备潜力，要重视开发工作，提倡各实验室自己动手研制新型的教学、科研仪器设备。自制仪器设备和教具(包括请外单位加工制造)，必须申报计划，由系、科及教务处有关人员对其技术设计的科学性、可行性及经济的合理性进行论证，经批准后，由教务处发给自制仪器设备、教具委托书，经费可列入系、科设备费。试制结束，经技术鉴定合格予以验收入帐，并将有关研制材料报院技术档案室备案。

第六条 每年十一月，由教务处会同财务部门提出教学设备费第一季度预算数，下达到各系科、待第二季度全院设备费下达后，再根据各系科设备申请卡及年度教学大纲要求开出的实验以及各系科招生人数和实际情况采用专项和维持两种方法统筹分配，提出全年分配方案经院长批准公布。对新开设的专业或急需的设备将优先安排和重点投资，或作专项。

教学、科研设备费只能用于购置教学、科研设备，不得挪作他用。

教学、科研设备费因无法订货或计划变动，允许跨年度使用，但最多不得跨用壹年，即当年的设备费可使用两年，两年期满教务处将全数收回，进行调整。

第七条 固定资产、低值、易耗品分档及管理。

1.凡单价在200元以上的设备和实验器械，耐用期在一年以上，并能独立使用者，均为固定资产。

2.单价不足200元，但能单独使用，耐用期在一年以上，并必须加强管理的大量同类设备，如计算器、万用表、电风扇(排风扇)、照像机、录音机、秒表、放大机、幻灯机、录像带、电暖炉等，亦应列入固定资产。

3.对比较稀缺物品，但单价不足200元的亦应列入固定资产。

4.凡列入固定资产的仪器设备均由教材设备科按高等学校固定资产目录分类编号并负责总的管理。

5.单价在200元以下的零星教学仪器、教具，耐用期在一年以上，并能独立使用的设备为低值品，低值设备由各使用单位编号入帐并报设备科备案，此类设备由各使用单位管理。

6.易耗品是指玻璃器皿、化学试剂、元件、零配件、实验小动物等，易耗品由各使用单位入帐由使用单位负责管理，但对剧毒化学试剂教务处要单独建帐。

7.世界银行贷款所购设备单价在一万元以上或虽不足万元，但在院内稀缺、精密、大型设备为“院管设备”，教材设备科对此类设备专门建立“档案”。

8.单价在五万元以上及国家科委经管的二十三种大型精密仪器设备报省教委备案。

第八条 凡经主管院长批准的“设备申请卡”其仪器设备由教务处会同有关系科统一购置，个别急需的和专业性很强的仪器设备、元件和材料，经教务处同意可由使用单位负责购置。

各单位在填写“设备申请卡”时一定要将型号、规格填写清楚，若按申请的规格型号购进的设备不能运用应追究申请人责任，如购进的设备与申请的不一致而不能使用，应追究采购人员责任。

第九条 在市内购买低值易耗品原则上由各单位自行办理，危险品除外。30元以下使用现金，30元以上使用支票。

第十条 我院教职工如未经教务处同意，不得使用院的帐号与厂商签订合同或办理托收购买教学仪器设备，违者，财务部门拒付设备款，所造成的后果，由订购人负责。

第十一条 验收、编号、建卡、建帐：

1.本市和外埠采购的仪器设备到校后，实验室保管人员应在三天内对品名、规格、型号、数量、质量进行验收，并办理报销手续。

2.教务处与各使用单位一起到场，开箱检查，凡在验收中发现问题，应作好记录，办理退、换或赔偿手续，原则上是谁采购谁负责办理。

3.使用单位自购的仪器设备，由本单位组织验收。验收合格后持发票到教务处办理手续。

4.未经验收的仪器设备一律不予登记报销，财务部门将拒付设备款。

5.教材设备科对全院仪器设备的固定资产根据高等学校固定资产目录分类编号，号码一经编定，不得改动，各系科应按教材设备科所给号码编号。各系科为更好的管理固定资产和低值仪器，可根据实际情况另加自行编号。

6.教材设备科建立年度流水帐，分类帐、分类分户帐和总资产帐。对每件固定资产建立设备资料卡片。各系科建立分类分户帐和设备卡。教材设备科与使用单位每年核对帐、卡一次，做到帐帐相符，帐、卡、物相符。

第十二条 要避免仪器设备的积压和浪费，对长期不投入使用的仪器设备，应查明原因，采取措施；对确系人为造成积压和浪费的应进行批评，直至追究责任。

对积压的仪器设备首先由教务处在院内组织调剂，院内不需要时，报请主管院长批准后，方可对校外调剂。

第十三条 仪器设备在院内各单位调拨应由各单位领导同意，并经教务处

批准。对院外调拨由主管院长批准。

第十四条 仪器设备，由于使用期满，并在一般情况下丧失效能，或因技术落后、损坏等原因不能修复使用或维修费用过高，无修复价值时，可申请报废。报废仪器设备，必须按照规定，经技术鉴定、教务处审核，报主管院长批准，予以报废，并进行财务处理。单价在五万元以上仪器设备的报废，需报上级主管部门备案。各使用单位无权自行处理仪器设备。

第十五条 各系科由一位主任负责全系科仪器设备的管理工作，并设专职或兼职人员负责处理具体事务。

第十六条 各实验室要根据本室情况制订操作规程、使用和维修保养等规章制度，并有专人负责管理和技术安全工作，做到坚持制度，责任到人。

第十七条 各实验室必须建立仪器、仪表和易耗品领用、保管制度、严格登记。

第十八条 对需用剧毒化学药品或剧毒物品，必须有领用人和监督人，领料、使用、封存时，领用人和监督人必须到场，并对品名、计量、用途作严格的登记。

对放射源要有专人严格管理，放射物不得离开实验室，并对其严密屏蔽，严防放射物质泄漏。对做实验产生带有剧毒成份的废水，不得乱倒，一定要经过处理或中和后，达到排放标准方可排倒，以免造成危险和污染环境。

第十九条 教师做实验需领剧毒物品时，须先向系主任申请，待批准后方可领取，剧毒物品不得在实验室中过夜，实验中若有剩余剧毒物品应及时退回仓库，退库物品必须标图清晰，数量准确。

第二十条 要经常对全体师生员工进行爱护公物的教育，对在工作、实验中损坏、丢失仪器设备的，将根据实际情况酌情处理。凡属固定资产和低值仪器损坏丢失的要报教务处备案。

第二十一条 各实验室应对仪器设备经常检查，发现失灵、损坏等情况时应及时进行修复，本单位修理力量不能承担者，报教务处批准后送交外单位修理。

第二十二条 各实验室必须按精密程度分级使用仪器设备，定期对仪器设备的性能及指标进行校验、计量和定标，以确保仪器设备精度和性能处于良好的工作状态。

第二十三条 精密贵重仪器和大型设备应选派业务能力较强的教师和实验技术人员负责管理和指导，对学员上机和实习也必须进行上机前的技术培训。

第二十四条 学院对仪器设备使用和管理工作中成绩突出的，或对重视开发或增收节支的先进个人和集体，应给予精神鼓励和物质奖励，并作为提职晋级的重要考查依据，对工作不负责任，造成仪器设备损坏、丢失和浪费的人员，应给予批评教育，直至行政处分或在经济上给予制裁。

第二十五条 本规定自公布之日起试行，在试行中如与本院过去有关规定有矛盾，以本规定为准。